罗定市人民医院飞利浦16排CT球管租赁

项目报价单

供应商名称：

联系人 ：                    联系方式：

| 球管生产厂家及型号 | 数量 | 租赁期限 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产厂家： 球管型号： | 1个 | 1年 | 元 |

- 承诺达到（或优于）以下要求：

- 1、租赁期间球管出现故障，由球管提供方进行维修或更换；

- 2、因球管故障引起的停机天数单次>3天，则每天罚款4000元；全年停机天数>18天，则每天罚款4000元。

- 3、球管归属球管提供方；

- 4、租赁期间由于设备故障或球管故障造成设备停机的，租用费用按实际使用天数计算；

- 5、若因院方需要对设备进行报废，导致租用协议终止，则租用费用按实际使用天数进行计算；

- 6、如院方需要将设备搬迁新院，球管提供方需提供技术协助，保障设备顺利搬迁恢复使用。搬迁期间停机的天数，租用服务期限相应顺延；

- 7、球管须为原厂备件；

- 8、合同签订后，球管提供方须三日内完成安装调试，并承担期间所有费用；

9、所提供的球管必须能与医院现16排CT机相匹配使用，来源正规，不存在归属，经济等纠纷问题。

2024年  月   日